附件1：

　　拟采购设备明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **主要功能及配备要求** |
| 1 | 液体致密型防化学护服 | 套 | 2 | 适用于酸碱液体喷溅和颗粒物的防护，材料为PVC。配有防化手套及靴子。 |
| 2 | 防毒全面罩（配过滤罐） | 套 | 4 | 能够做到全部面部的防护， 用于防护有机气体和蒸汽、无机气体 和蒸汽、酸性气体、氨气、汞蒸气、 氮氧化物、一氧化碳等；可重复使用 |
| 3 | 防臭口罩 | 个 | 20 | 针对粉尘颗粒物、有机臭气、油性及非油性颗粒物等进行防护 |
| 4 | 有毒有害气体报警装置 | 台 | 1 | 至少能同时检测包括可燃气体、CO、氯气、氨气等多种气体，中文界面。有报警功能。 |
| 5 | 便携式测深仪 | 台 | 1 | 可用于江河道水深监测，量程不低于70米 |
| 6 | 应急监测设备的运维服务 | 年 | 2 | 服务对象：包括本次采购设备及监测站现有应急设备（含采样设备、防护设备、应急试剂等详见附件2） |