附件2：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 现有应急装备名称 | 装备型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高强防护服  及配套空气罐 | 杜邦Tychem.tk527 | 2 |  |
| 2 | 现场应急气体检测箱（CO、H2S、NOX、CL2、SO2、NH3、苯、防毒过滤半面罩）（含试剂） | EX-MA1 | 1 |  |
| 3 | 手持式风速风向仪 | FC-16025 | 1 |  |
| 4 | 声学多普勒流速仪 | 手持式ADV | 1 |  |
| 5 | 救生衣 | 许河3817 | 2 |  |
| 6 | 发光细菌毒性检测仪（含试剂） | 北京滨松BH9515 | 1 |  |
| 7 | PID检测仪 | 美国华瑞PGM-7340 | 1 |  |
| 8 | 便携式水质多参数检测仪（含试剂） | 英国百灵达7500 | 1 |  |
| 9 | 便携式浊度/悬浮物浓度分析仪 | 美国哈希  TSSPortable | 1 |  |
| 10 | 自动水质采样器（格雷斯普） | BC-2300 | 1 |  |