## Sheet1
序号 | 设备号 | 仪器名称 | 型号 | 出厂编号 | 检定/校准周期（月） | 检定/校准机构 | 有效日期 | 下次检定/校准 | 溯源方式 | 校准指标
1 | T6-02 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-075A | 8180147 | 12 |  | 2022.07.14 | 2022.07 | 校准 | 温度:105.0℃，120.0℃
2 | T1-03 | 生化培养箱 | SPX-150B | 158 | 12 |  | 2022.07.14 | 2022.07 | 校准 | 温度：20.0℃，37.0℃，44.5℃
3 | T2-02 | 电热恒温水浴锅 | HH.S-1 | 110 | 12 |  | 2022.07.14 | 2022.07 | 校准 | 温度：100.0℃
4 | T2-03 | 电热恒温水浴锅 | HH.S21-6S | 710765 | 12 |  | 2022.07.14 | 2022.07 | 校准 | 温度：100.0℃
5 | T2-04 | 恒温恒湿培养箱 | HWS-150B | 1708148 | 12 |  | 2022.03.21 | 2022.03 | 校准 | 温度：20.0℃，湿度：50%RH
6 | TQ-20 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 1803 | 12 |  | 2022.07.14 | 2022.07 | 校准 | 温度：30.0℃ 100.0℃
7 | T8-01 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | LL01086 | 12 |  | 2022.07.14 | 2022.07 | 校准 | 温度：500℃
8 | FM1-04 | 半微量天平 | MS105DU | B829147833 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.11 | 2022.04 | 上门检定
9 | FM1-03 | 电子天平 | BSA224S-CW | 32490525 | 12 | 福建省计量院 | 2022.04.29 | 2022.04 | 上门检定
10 | FM1-03 | 砝码 | 100g | 15923 | 12 | 福建省计量院 | 2022.07.12 | 2022.07 | 检定
11 | TT2-02 | 水银温度计 | 100℃ | 4317 | 12 | 福建省计量院 | 2022.07.12 | 2022.07 | 检定
12 | TT2-03 | 水银温度计 | 300℃ | 4318 | 12 | 福建省计量院 | 2022.07.12 | 2022.07 | 检定
13 | TT2-04 | 水银温度计 | 50℃ | 4319 | 12 | 福建省计量院 | 2022.07.12 | 2022.07 | 检定
14 | TT2-05 | 水银温度计 | 50℃ | 4320 | 12 | 福建省计量院 | 2022.07.12 | 2022.07 | 检定
15 | TT2-06 | 水银温度计 | 50℃ | 20031300 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.04 | 2022.07 | 检定
16 | FP1-04 | 空盒气压表 | DYM3 | 17011005 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.07 | 2022.1 | 检定
17 | TK-12 | 温湿度记录仪 | JK-D800 | JK20200210 | 12 |  | 2022.02.09 | 2022.01 | 校准
18 | TK-13 | 温湿度记录仪 | JK-D800 | JK20060607 | 12 |  | 2022.06.16 | 2022.06 | 校准
19 | TK-14 | 温湿度记录仪 | JK-D800 | JK20201026 | 12 |  | 2022.9.22 | 2022.09 | 校准
20 | TK1-04 | 温湿度表 | WHM5 | 151252 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.04 | 2022.1 | 检定
21 | CA2-04 | 便携式溶解氧测试仪 | Pro20i | 19H102704 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.07 | 2022.1 | 检定
22 | CA2-01 | 溶解氧测量仪 | YSI5000/5100 | 99K0119 | 12 | 福建省计量院 | 2022.07.13 | 2022.07 | 检定
23 | CA2-02 | 便携式溶解氧测量仪 | HQ30D | 141000012877 | 12 | 福建省计量院 | 2022.04.07 | 2022.03 | 检定
24 | CA2-03 | 手持式溶氧仪 | YSI550A-12 | 15C10581 | 12 | 福建省计量院 | 2022.07.13 | 2022.07 | 检定
25 | CA3-02 | 电导率仪 | DDSJ-308A | 610709100052 | 12 |  | 2022.11.24 | 2022.11 | 校准 | 量程上限值（us/cm）:200,2000
26 | CA3-03 | 电导率仪 | DDSJ-308A | 610700N0012120111 | 12 |  | 2022.11.24 | 2022.11 | 校准 | 量程上限值（us/cm）:200,2000
27 | CA1-05 | 可见分光光度计 | D60 | 1905016 | 12 |  | 2022.11.01 | 2022.1 | 校准
28 | CA1-01 | 紫外可见光分光光度计 | TU-1900 | 21-1900-01-0117 | 12 | 福建省计量院 | 2022.03.15 | 2022.03 | 上门检定
29 | CA1-02 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 15-1610-01-0110 | 12 | 福建省计量院 | 2022.03.15 | 2022.03 | 上门检定
30 | CA1-04 | 红外分光测油仪 | OIL510C | 11211C19020010 | 12 | 福建省计量院 | 2022.05.06 | 2022.04 | 上门检定 | 浓度值（mg/L）:4,40,80
31 | CA9-01 | 甲醛分析仪 | 4160-19.99m | 690209 | 12 |  | 2022.04.14 | 2022.04 | 校准 | 气体浓度值（umol/mol）：0-0.5,0.5-1.5;0-0.5 2个点,0.5-1.5 1个点，提供校准曲线
32 | CA5-04 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | A08853119X | 12 |  | 2022.11.24 | 2022.11 | 校准 | 校准：流量、含氧量、CO、SO₂、NO;流量范围：（10-60）L /min≥4个流量点;1L/min流量点;
33 | CA5-05 | 自动烟尘（气）快速测试仪 | 3012H-C | 19050779 | 12 |  | 2022.11.24 | 2022.11 | 校准 | 流量范围：（10-60）L /min≥4个流量点
34 | CA12-02 | 手持式风速风向仪 | FC-16025 | FC2014061801 | 12 |  | 2022.06.24 | 2022.05 | 校准 | 风速范围：微风速段（<5m/s），≥4个流量点；中风速段（5m/s~30m/s）≥5个流量点，提供校准曲线
35 | CA12-03 | 手持式风速风向仪 | FC-16025 | FC2021061101 | 12 |  | 2022.6.30 | 2022.06 | 校准 | 风速范围：微风速段（<5m/s），≥4个流量点；中风速段（5m/s~30m/s）≥5个流量点，提供校准曲线
36 | SP1-08 | 多功能声级计 | AWA6228 | 100674 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.09 | 2022.1 | 检定
37 | SP1-09 | 多功能声级计 | AWA6228 | 104746 | 12 | 福建省计量院 | 2022.04.09 | 2022.04 | 检定
38 | SP1-010 | 多功能声级计 | AWA6228 | 107668 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.09 | 2022.09 | 检定
39 | SP2-02 | 声校准器 | AWA6221A | 847 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.17 | 2022.11 | 检定
40 | SP2-03 | 声校准器 | AWA6221A | 1003865 | 12 | 福建省计量院 | 2022.04.06 | 2022.03 | 检定
41 | CA16-01 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 | 7040型 | 12120053 | 12 |  | 2022.11.09 | 2022.11 | 校准 | 流量范围：（100-5000）mL /min，≥5个流量点
42 | CA18-01 | 原子荧光光度计 | AF-2200 | 14200045 | 12 | 福建省计量院 | 2022.03.21 | 2022.03 | 上门检定
43 | CA19-01 | 离子色谱仪 | 883 | 34125 | 24 | 福建省计量院 | 2023.06.22 | 2022.06 | 上门检定
44 | T3-01 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | DSX-280B | 141755 | 12 |  | 2022.11.1 | 2022.11 | 校准 | 温度：120℃，压力：0.108MPa
45 | T3-02 | 手提式不锈钢蒸汽消毒器 | YX-280B | 714122 | 12 |  | 2022.11.1 | 2022.11 | 校准 | 温度：120℃，压力：0.108MPa
46 | CP1-04 | PH计 | STAR A211 | X46725 | 12 |  | 2022.11.01 | 2022.11 | 校准
47 | CA3-04 | 离子计 | PXSJ-216 | 620400N1112120034 | 12 |  | 2022.11.24 | 2022.11 | 校准 | 电压测量范围：（0-±1800）mV
48 | CP1-07 | 便携式PH计（ORP） | PHBJ-260 | 1927138 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.28 | 2022.11 | 检定
49 | CP1-05 | 便携式PH计 | PHBJ-260 | 1927139 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.19 | 2022.11 | 检定
50 | CP1-06 | 便携式PH计 | PHBJ-260 | 601806N0020040075 | 12 | 福建省计量院 | 2022.04.11 | 2022.03 | 检定
51 | CA20-01 | 汽车排放气体测试仪 | NHA-605 | A193311 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.23 | 2022.11 | 上门检定
52 | CA20-02 | 不透光度计 | NHT-6 | T1906950 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.23 | 2022.11 | 上门检定
53 | CA7-01 | COD消解仪 | 5B-3C型 | L10BJ3C0253 | 12 |  | 2022.11.24 | 2022.11 | 校准 | 温度：165℃
54 | CA21-01 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 21060C090579 | 12 | 福建省计量院 | 2022.7.12 | 2022.07 | 检定
55 | CA1-07 | 全自动便携式紫外测油仪 | OL1045 | 10450621100043 | 12 | 福建省计量院 | 2022.11.11 | 2022.11 | 检定
56 | T1-04 | 隔水式恒温培养箱 | GHP 9160D | 12024226012680 | 12 |  | 2022.12.07 | 2022.11 | 校准
57 | 化玻 | 移液管 | 100ml |  |  | 福建省计量院 |  |  | 检定
58 | 化玻 | 移液管 | 50ml |  |  | 福建省计量院 |  |  | 检定
59 | 化玻 | 容量瓶 | 250ml |  |  | 福建省计量院 |  |  | 检定
60 | 化玻 | 容量瓶 | 100ml |  |  | 福建省计量院 |  |  | 检定
61 | 化玻 | 容量瓶 | 50ml |  |  | 福建省计量院 |  |  | 检定